## Worksheet
www.termoclub.ru
Спецификация №10 c применением ГБМ Wester
Номер на схеме | Код | Артикул | Товар | Количество
1 | 0-02-0401X | WHZ160 | Водонагреватель косвенного нагрева со змеевиком Wester WHZ 160, тип 4 | 1
2 | 0-02-0410 | SG0.06.0400 | Группа безоп-ти бойлера 3/4" 7 бар Wester | 1
4 | 0-09-0032 | FS300 | Датчик температурный FS300 | 1
5 | 0-06-0783 | AV0.06.0780 | Воздухоудалитель автоматический 1/2 Wester | 2
6 | 0-06-0795 | IV0.06.0790 | Отсекающий кран для автовоздушника 1/2 Wester | 2
7 | 0-07-0091 | 31100800 | Клапан термост. VTA321 (DN20,Kvs1.6,PN10,ВР 3/4",35-60°C,ГВ-ТП-СО-ТН) | 1
8 | 0-14-0080 | WRV35 | Бак расширительный WESTER WRV 35л 5 бар | 1
9 | 0-14-0370 | WDV18P | Бак мембранный для ГВС и гелиосистем WESTER Premium WDV 18л 12 бар (к/ф из нерж.) | 1
10 | 0-14-3000 |  | Соединение быстроразъемное 3/4 | 1
11 | 0-14-3010 |  | Комплект крепления для мембранных баков 8-35 | 2
12 | 0-18-0010 | WCP25-40G | Насос циркуляционный Wester WCP 25-40G (с гайками) | 1
13 | 0-18-0030 | WCP 25-60G | Насос циркуляционный Wester WCP 25-60G (с гайками) | 2
14 | 0-18-0098 | WPE15-12N | Насос циркуляционный Wester WPE15-12N | 1
15 | 0-22-0006X | 091 1" | Кран шаровой вн/нар 1" ITAP | 1
16 | 0-05-0010 |  | Группа быстрого монтажа Wester DN25 прямая подача, без насоса | 1
17 | 0-05-0020 |  | Группа быстрого монтажа Wester DN25 со смесительным клапаном, без насоса | 1
18 | 0-05-0030 |  | Группа быстрого монтажа Wester DN25 с термостатическим клапаном, без насоса | 1
19 | 0-05-0110 |  | Коллектор распределительный Wester, до 3 контуров с кронштейном | 1
20 | 0-05-0200X |  | Электропривод поворотный Wester | 1
21 | 0-22-1140X | 093 1/2" | Кран шаровой вн/нар 1/2"(бабочка) ITAP | 2
22 | 0-22-1330X | 098 1" | Кран шаровой НВ с разъёмным соединением 1" (бабочка) ITAP | 2
24 | 0-22-3050 | CV-B2-1/2" | Клапан обратный 1/2" Wester | 1
25 | 0-22-4150 | CV-B4-1" | Грязевик 1" Wester | 1
26 | 0-09-0024 | RT310 | Термостат комнатный с ЖК-дисплеем RT310 | 1
27 | 0-06-0050 | SGO0.06.0430 | Группа безопасности котла 1"-1/2" | 1